## 碳钢材（刘伟）
明细清单
序号 | 分类 | 名称 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 位置 | 文件号 | 备注
1 | 电缆 | 动力电缆 | ZA-YJV22-0.6/1KV-3*185+2*95 | 米 | 900 | 区域变电所 | 251100EE-BM01-0001 | 新增应急段
2 | 电缆 | 动力电缆 | ZA-YJV22-0.6/1KV-3×50+2×25 | 米 | 915 | 全厂供电及照明 | 204000EE-BM01-0001 | 电伴热漏项
3 | 电缆 | 动力电缆 | ZA-YJV22-0.6/1KV-3×25+2×16 | 米 | 1675 | 全厂供电及照明 | 204000EE-BM01-0001 | 电伴热漏项
4 | 电缆 | 动力电缆 | ZA-YJV22-0.6/1KV-5*16 | 米 | 470 | 全厂供电及照明 | 204000EE-BM01-0001 | 电伴热漏项
5 | 电缆 | 动力电缆 | ZA-YJV22-0.6/1KV-4*4 | 米 | 360 | 主装置 | 171200EE-BM01-0001 | 2801电机功率与图纸不符
6 | 电缆 | 动力电缆 | ZA-YJV22-0.6/1KV-4*4 | 米 | 360 | 主装置 | 171200EE-BM01-0001 | 设计漏项，现场多一台电机
7 | 电缆 | 动力电缆 | ZA-YJV22-0.6/1KV-3×25+1×16 | 米 | 500 | 二氧化碳进料泵A/B | 204000EE-BM01-0001 | 二氧化碳进料泵漏项