**沙田丽海\_中央化室2台千分之一电子天平采购内容**

**（ 编号：ZC-2024-09)**

**一、采购项目概况**

1.1、项目名称：沙田丽海\_中央化室2台千分之一电子天平

1.2、采购方式：竞价采购

1.3、交货期：自报最快交期，收到预付款后最快何时送货到厂。


1.4、质保期：自安装调试书面验收合格后，质保期至少一年。

**二、采购内容**

**2.1、采购需求**

用于辅助ASTM D3776布重测试、Q/LNB61001-2003李宁干燥速率测试技术参数：

品牌：赛多利斯 型号：BSA224S



**2.3、商务要求**

1、报价单须注明税率，报价有效期不少于3个月

2、售後服务：主要零件要有备用，在质量保证期内设备正常使用，出现故障，供方负责

对其进行全免维修，并 24 小时内到现场。

3、付款條件：合同签订后预付 30%，设备到货验收后支付 60%，质保金 10%，质保期满

1年后，质量无问题 15 天内付清，且每笔款支付前均需先提供增值税专用发票或货前付款前一次性提供全额发票。