水处理污水站中间反应池安全评估整改设计工程内容

水处理污水站中间反应池安全评估整改设计工程

工程要求：

1、  根据附件图纸及照片，结合现场勘查的实际情况，评估水处理污水站中间反应池安全性，提供评估报告一式三份；

2、  根据评估报告设计工程内容：

1）重新设计水处理污水站中间反应池(钢筋砼结构施工图)，

2）设计中间反应池屋顶雨蓬和池盖(现在的屋顶雨蓬已腐蚀)；

3）根据以上要求设计全套施工图(包括CAD图，盖出图章的PDF图及蓝图五套)，作整改工程预算，

4）提供Excel格式报价表。

3、  施工单位资质： 市政工程设计乙级资质或以上；

5、  工期15日

6、  附：水处理污水站中间反应池图纸及照片