沙田丽海水处理废品仓处污水池清淤工程内容

雨水收集池经过长时间持续收集地面冲洗水和雨水，已累计沉淀较多淤泥，约有1米左右的深度，收集池总深2.8米，沉积淤泥达到了1/3容积，影响收集池正常缓冲空间，在瞬时水量大或持续水流时间长时，容易引起抽不赢收集水而导致水池满泄，因而需清理池内淤泥恢复正常容积。

施工单位资质：市政工程施工三级或以上，有污泥渣排放、处理许可证书；提供处理印染污泥相应资质和处置能力的相关证明，证明其具备从事污水池清理及清淤工作的固定场所。 同时，提供所需的必要设备和技术手段。

工期：20日；

质量要求：清理干净后由丽海水处理和安环部、工程相关专业人员检测池底下面不再含有淤泥！

见附件《废品仓处污水池清淤工程图》

工程量：见附件工程量清单（报价单）